**Batthyány u. 15. sz. alatti épület - emelet**

**KLIK - tankerület elhelyezése**

**Költségvetés az alábbi feladatokra:**

* 3 db gipszkarton fal beépítése bruttó 137.050 Ft
* 4 db ajtó beépítése + áthidaló bruttó 84.861 Ft
* villamos hálózat felújítás: bruttó 150.000 Ft
* parketta csiszolása, lakkozása: bruttó 449.050 Ft
* **VAGY** laminált parketta+szegély: bruttó 474.800 Ft
* nyílászárók mázolása, falfestés: bruttó 94.420 Ft
* függönyök + karnis: bruttó 79.429 Ft
* 1 db ajtónyílás bontása (zsákos vakolat): bruttó 4.076 Ft

**ÖSSZ.: 998.886 Ft**

**1.024.636 Ft**

A nem teljes és pontos műszaki tartalom, a kivitelezéskor váratlanul felmerülő költségek és egyéb problémák miatt a kalkulációban megjelölt végösszegért felelősséget nem vállalunk, ez a fent említett hiányosságokból adódóan az átalakítás során változhat (növekedhet).

Zalaszentgrót, 2014. 07. 14.

Zalaszentgrót Város Önkormányzat

műszaki osztály